附件1：

马边彝族自治县人民医院骨科器械采购项目需求明细

| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 规格 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膝关节交叉韧带定位器 | 前交叉股骨定位器 | 1 | 把 | 无 | 全内前交叉韧带胫骨定位器 |
|  | 缝合弯钩 | 3 | 把 | 长度315mm | 直角90°，左弯45°，各1把 |
|  | 过线器套索导丝 | 2 | 把 |  | 术中配合过线器使用 |
|  | 剪线器 | 1 | 把 | 长度185mm | 开口，杆部直行 |
| 缝合钩组合套 | 肩袖抓钳 | 1 | 把 | 长度160mm | 杆部直行 |
|  | 肩袖缝合钳（鸟嘴钳） | 2 | 把 | 3.4*160mm | 头部左/右弯，杆部直行 |
|  | 推结器 | 1 | 把 | 160mm | 无 |
|  | 开口器 | 1 | 把 | 4.5-160mm | 无 |

附件2：

马边彝族自治县人民医院骨科器械采购项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产企业规模（大/中/小/微） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.投标供应商须对所投所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。 2.投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。运杂费由中标供应商承担。 3.投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 4.生产备货（含首次验收不合格整改时间）、发运到位总时间不超过1个月。 5.交货地点：马边彝族自治县人民医院口腔科。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：                      报价公司（公章）：                                        日期：     年    月    日